Как пользоваться инфракрасным градусником

Чтобы бесконтактный термометр показывал правильный результат, придерживайтесь некоторых правил его использования:

Устраните посторонние потоки воздуха — кондиционер, вентилятор, обогреватель.

Позаботьтесь о том, чтобы у пациента был чистый лоб, без косметики и кремов.

Если человек вспотел, протрите лоб салфеткой.

Протрите инфракрасный датчик мягкой тканью, чтобы устранить частички пыли.

Попросите больного сесть ровно, не двигаться и не разговаривать во время измерения.

Краткая инструкция о том, как правильно измерять температуру инфракрасным термометром:

Включите прибор.

Нажмите на кнопку «Старт» или «Измерение».

Подведите прибор ко лбу на расстоянии от 4 до 6 см.

Дождитесь громкого звукового сигнала и мерцания диодов.

Если термометр не реагирует, снова отделите его и приблизьте на указанное расстояние.

В противном случае стоит выключить и включить инфракрасный термометр снова.

Если придерживаться указанных правил, погрешность измерения будет колебаться от 0,2°C до 0,4°C — в пределах нормы.

https://medsklad.com.ua – магазин медтехники